27 июля 2020 г.

# **ПРИЛОЖЕНИЕ**

к экспертному заключению № ЭЗ-2/20

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Данные источников | | | | | Дополнительный срок эксплуатации | | Примечание |
| Нуклид | Тип | Номер | Ранг | Год  изготовления | Продолжи-тельность | Дата окончания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Th-228 | ОСГИ-А | 01.17 | Соответствует рабочему эталону 1-го разряда | 1960 | 3 | 27.07.2023 | - |
| 2 | Am-241 | ОСГИ-А | 09.13А | Соответствует рабочему эталону 1-го разряда | 1960 | 3 | 27.07.2023 | - |

Секретарь комиссии Е.С. Губкин