# ПРОТОКОЛ № Ис-2/20

обследования закрытых радионуклидных источников метрологического назначения, представленных   
ООО «НТЦ Амплитуда»

на экспертизу для продления срока их эксплуатации

Обследование представленных источников по объему и методам соответствует «Программе комплексного обследования закрытых радионуклидных источников метрологического назначения для продления сроков эксплуатации» и выполнено с использованием эталонной базы отд. 210   
ГНМЦ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева». Исследования характеристик источников проводились в соответствии с нормативными документами: ГОСТ 25504-82, ГОСТ Р 50830-95 (ИСО 1677-77), ГОСТ Р 51873-2002, ГОСТ 25926-90 (МС ИСО 2919-80), ГОСТ Р 51919-2002 (ИСО 9978-92).

Результаты исследований по указанной программе приведены в Приложении к данному протоколу.

Исследование выполнили:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Научный сотрудник |  |  |  | Е.Е. Терещенко |
|  |  | (подпись) |  |  |
|  |  |  |  |  |

Дата: 27 июля 2020 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Руководитель отдела 210 |  |  | С. Г. Трофимчук |
|  | (подпись) |  |  |