|  |  |
| --- | --- |
| **УТВЕРЖДАЮ**  **И.о. начальника Управления**  **метрологии Федерального агентства по**  **техническому регулированию и метрологии**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **А.С. Гусев** | **УТВЕРЖДАЮ**  **И.о. генерального директора**  **ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Н. Пронин** |
| «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. | «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. |

# **А К Т № Пр – 9/20**

о продлении сроков эксплуатации источников

метрологического назначения, представленных

ФБУ «Красноярский ЦСМ»

в связи с окончанием назначенных сроков эксплуатации

На основании заявки ФБУ «Красноярский ЦСМ» комиссия, назначенная начальником Управления метрологии Росстандарта от 18.02.2016 г. № 2001‑РР/04, в составе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Председатель | – | Трофимчук С.Г., руководитель отдела 210  ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» |
|  |  |  |
| Зам. председателя | – | Владимиров В.Н., главный государственный инспектор, представитель СЕМТУ по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
|  |  |  |
| Члены комиссии | – | Оборин А.В., руководитель лаборатории 2103  ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» |
|  | – | Моисеев Н.Н. , руководитель лаборатории 2104  ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» |
|  | – | Губкин Е.С., секретарь комиссии, начальник службы РБ  ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» |

рассмотрела материалы по результатам обследования закрытых радионуклидных источников метрологического назначения, представленных ФБУ «Красноярский ЦСМ» в ГНМЦ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» с целью продления назначенных сроков эксплуатации.

Комиссии были представлены следующие материалы:

1. Экспертное заключение № ЭЗ-9/20 о возможности продления сроков эксплуатации представленных источников метрологического назначения.
2. Протокол № Ис-9/20 обследования представленных источников.
3. Копии свидетельств о поверке представленных источников, копии паспортов.

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комиссия рекомендует установить дополнительные сроки эксплуатации источников метрологического назначения, представленных ФБУ «Красноярский ЦСМ» в соответствии с экспертным заключением № ЭЗ-9/20.

Председатель комиссии С.Г. Трофимчук

Заместитель председателя

комиссии В.Н. Владимиров

Члены комиссии: А.В. Оборин

Н.Н. Моисеев

Е.С. Губкин